## THG-Rechner Einzelanlage
Treibhausgasrechner
Allg. Hinweise:
Dieser Treibhausgasrechner ermöglicht die Abschätzung der Klimaschutzwirkung einer Biogasanlage.
Basis der Kalkulation sind die Rechenregeln aus der Erneuerbare-Energien-Richtlinie II (RED II)
Bei der Umsetzung des Rechners sind Annahmen des Fachverband Biogas e.V. eingeflossen, die eine einfache Anwendung ermöglichen.
© Fachverband Biogas e.V.
Anwendungshinweise:
Geben Sie bitte zuerst an, ob Ihre Gärproduktlager abgedeckt sind. Als nächstes tragen Sie bitte in den blauen Feldern ein, welche Strom-
mengen erzeugt und welche Wärmemenge extern genutzt werden. Anschließend bitte mit den Schiebereglern die Situation Ihrer Anlage
einstellen. Bitte darauf achten, dass beim Substratmix energetische Anteile anzugeben sind und in Summe 100% einzuhalten sind.
Beachten Sie hierzu auch die Hilfstabelle am Ende des Dokuments!
Eingabedaten
Gärproduktlager abgedeckt? |  |  |  | 1
Stromerzeugung | 300000 | kWh
berechnete Bemessungsleistung | 34.2466 | kW
Externe Wärmenutzung | 100000 | kWh | ohne Fermenterheizung
berechneter Heizölersatz | 10000 | Liter Heizöl
Wirkungsgrad elektrisch | 40 | % |  | 40
Energetischer Substratmix
Anteil Mais / NawaRo | 87 | % |  | 87
Anteil Gülle / Exkremente | 13 | % |  | 13
Anteil Abfälle / Reststoffe | 0 | % |  | 0
| 100 | % | Substratmix korrekt! | Substratmix korrekt! | Substratmix anpassen!
Ergebnisse
THG-Emissionen Biogastrom | 163.4681 | g CO2eq/kWh
THG-Emissionen Vergleichswert Strom | 658.8 | g CO2eq/kWh
THG-Einsparung durch Biogasstrom | 495.3319 | g CO2eq/kWh
relative Einsparung durch Biogasstrom | 75.187 | %
THG-Emissionen Biogawärme | 19.3219 | g CO2eq/kWh
THG-Emissionen Vergleichswert Wärme | 288 | g CO2eq/kWh
THG-Einsparung durch Biogaswärme | 268.6781 | g CO2eq/kWh
relative Einsparung durch Biogaswärme | 93.291 | %
THG-Einsparung Biogasanlage | 175.4674 | Tonnen CO2eq pro Jahr
"Klimaneutrale" Bürger durch diese Anlage | 14.8701 |  |  | 11.8 | Quelle: BMUB 2015 | Klimaschutz in Zahlen
"Klimaneutrale" Flüge nach New York und zurück | 3.8564 |  |  |  |  | Fakten, Trends und Impulse deutscher Klimapolitik
Anzahl "klimaneutral" Autos (Mittelklasse 12.000 km) | 70.187 |  |  |  |  | Ausgabe 2015
|  |  |  | 3.856 | Quelle: https://www.atmosfair.de/de/kompensieren/flug
|  |  |  | 2.5 | http://www.uba.co2-rechner.de
Hilfstabelle zur Abschätzung des Substratmixes
Beispiel: Frischmasseanteil an Gülle von 35 % bedeutet einen Energieanteil von 13%
ja
nein

## Einsparung Branche (hidden)
THG-Einsparung Branche
Veränderbare Felder
Annahmen: | THG-Einsparung im Kraftstoffbereich nach Kalkulationen des BMWi aufgrund fehlender Grundlage für Substratinput
THG-Einsparung im KWK-Bereich anhand Vorgaben EU Kom (RED II) mit Allokationsmethode
Standardwert von Mais für alle NaWaRo
20 % offene Lagerbehälter; Wärmenutzung aus BHKW; Strom aus öffentlichem Netz
THG-Einsparung nach EU-Kom und eigenen Annahmen
[8 empty] | Summe Vermeidung total in Mio. t CO2eq | Einsparung Emissionen Strom in g CO2eq/kWh | Einsparung Emissionen Strom in %
| Eigene Werte | Standardwert gL | Standardwert oL | Standardwert Mix | 20% | offene Lager | ==> Zusammenfassung Branche | 19.1688 | 472.2713 | 71.6866
Stromerzeugung Biogas/Biomethan in TWh | 31.4 | 31.4 | 31.4 |  |  | Anmerkung: Quelle BMWi 2016 + Zubau nach FvB 2016
WärmenutzungBiogas/Biomethan in TWh | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  | Anmerkung: Quelle BMWi 2016 + Zubau nach FvB 2016
Wirkungsgrad elektrisch in % | 40 | 40 | 40 |  |  | Anmerkung: eigene Annahme
Wirkungsgrad thermisch in % | 45 | 45 | 45 |  |  | Anmerkung: eigene Annahme
Wärmeverbrauch im Fermenter in % | 30 | 30 | 30 |  |  | Anmerkung: eigene Annahme aus Branchenzahlen; bezogen auf angefallene Wärme
Resultierender Nettowirkungsgrad thermisch in % | 31.5 | 31.5 | 31.5
Externer Wärmeverbrauch in % | 67.8597 | 67.8597 | 67.8597 |  |  | Anmerkung: berechnet auf Bais Wärmenutzung; Branchenzahlen wären 57%; bezogen auf nach Abzug der Fermenterheizung verfügbaren Wärme
Resultierender Allokationsfaktor Strom | 84.0692 | 84.0692 | 84.0692
Resultierender Allokationsfaktor Wärme | 15.9308 | 15.9308 | 15.9308
Energetischer Substratmix
Anteil Mais / NawaRo | 81.5 | 81.5 | 81.5 |  |  | Anmerkung: Quelle UBA 2014 auf Basis DBFZ 2013 (Tabelle 40)
Anteil Gülle / Exkremente | 13.7 | 13.7 | 13.7
Anteil Abfälle / Reststoffe | 4.8 | 4.8 | 4.8
Basiseinheit MJ
Standardwert Rohgas Mais / NawaRo in g CO2e/MJ | 35 | 35 | 54 |  |  | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 90)
Standardwert Rohgas Gülle / Exkremente in g CO2e/MJ | -78 | -78 | 10 |  |  | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 90)
Standardwert Rohgas Abfälle / Reststoffe in g CO2e/MJ | 21 | 21 | 52 |  |  | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 90)
Komparator Strom in g CO2eq/MJ | 183 | 183 | 183 |  |  | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 71); in etwa dt. Strommix, aber nicht fossiler Strommix
Komparator Wärme in g CO2eq/MJ | 80 | 80 | 80 |  |  | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 71); in etwa dt. Wärmemix fossil
Basiseinheit MJ
Allozierte Werte
Emission Strom aus Mais / NawaRo in g CO2eq/MJ | 73.5605 | 73.5605 | 113.4934 | 81.5471
Emission Strom aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/MJ | -163.9349 | -163.9349 | 21.0173 | -126.9445
Emission Strom aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/MJ | 44.1363 | 44.1363 | 109.2899 | 57.167
Emission Strom Mix in g CO2eq/MJ | 39.6113 | 39.6113 | 100.6224 | 51.8135
0
Emission Wärme aus Mais / NawaRo in g CO2eq/MJ | 13.9395 | 13.9395 | 21.5066 | 15.4529
Emission Wärme aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/MJ | -31.0651 | -31.0651 | 3.9827 | -24.0555
Emission Wärme aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/MJ | 8.3637 | 8.3637 | 20.7101 | 10.833
Emission Wärme Mix in g CO2eq/MJ | 7.5062 | 7.5062 | 19.0676 | 9.8185
Basiseinheit MJ
Einsparung
Emissionen Strom in g CO2eq/MJ | 143.3887 | 143.3887 | 82.3776 | 131.1865
in % | 78.3545 | 78.3545 | 45.0151 | 71.6866
Emissionen Wärme in g CO2eq/MJ | 72.4938 | 72.4938 | 60.9324 | 70.1815
in % | 90.6172 | 90.6172 | 76.1655 | 87.7269
Einsparung Summe
Emissionen Strom in Mio. t CO2eq | 16.2087 | 16.2087 | 9.312 | 14.8293
Emissionen Wärme in Mio. t CO2eq | 4.3792 | 4.3792 | 3.6808 | 4.2395
Ergänzter Wert Emissionen Kraftstoff in Mio. t CO2eq | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Basiseinheit kWh
Standardwert Rohgas Mais / NawaRo in g CO2eq/kWh | 126 | 126 | 194.4 | 139.68
Standardwert Rohgas Gülle / Exkremente in g CO2eq/kWh | -280.8 | -280.8 | 36 | -217.44
Standardwert Rohgas Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/kWh | 75.6 | 75.6 | 187.2 | 97.92
Komparator Strom in g CO2eq/kWh | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Komparator Wärme in g CO2eq/kWh | 288 | 288 | 288 | 288
Basiseinheit kWh
Allozierte Werte
Emission Strom aus Mais / NawaRo in g CO2eq/kWh | 264.8179 | 264.8179 | 408.5763 | 293.5696
Emission Strom aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/kWh | -590.1657 | -590.1657 | 75.6623 | -457.0001
Emission Strom aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/kWh | 158.8908 | 158.8908 | 393.4438 | 205.8014
Emission Strom Mix in g CO2eq/kWh | 142.6007 | 142.6007 | 362.2407 | 186.5287
Emission Wärme aus Mais / NawaRo in g CO2eq/kWh | 50.1821 | 50.1821 | 77.4237 | 55.6304
Emission Wärme aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/kWh | -111.8343 | -111.8343 | 14.3377 | -86.5999
Emission Wärme aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/kWh | 30.1092 | 30.1092 | 74.5562 | 38.9986
Emission Wärme Mix in g CO2eq/kWh | 27.0223 | 27.0223 | 68.6433 | 35.3465
Basiseinheit kWh
Einsparung
Emissionen Strom in g CO2eq/kWh | 516.1993 | 516.1993 | 296.5593 | 472.2713
in % | 78.3545 | 78.3545 | 45.0151 | 71.6866
Emissionen Wärme in g CO2eq/kWh | 260.9777 | 260.9777 | 219.3567 | 252.6535
in % | 90.6172 | 90.6172 | 76.1655 | 87.7269
Einsparung Summe
Emissionen Strom in Mio. t CO2eq | 16.2087 | 16.2087 | 9.312 | 14.8293
Emissionen Wärme in Mio. t CO2eq | 4.3792 | 4.3792 | 3.6808 | 4.2395
Ergänzter Wert Emissionen Kraftstoff in Mio. t CO2eq | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Anmerkung: Quelle BMWi 2016
Summe Vermeidung total in Mio. t CO2eq | 20.6879 | 20.6879 | 13.0928 | 19.1688

## Einsparung Anlage abgeleitet (hidden)
THG-Einsparung Branche
Veränderbare Felder
Annahmen: | THG-Einsparung im Kraftstoffbereich nach Kalkulationen des BMWi aufgrund fehlender Grundlage für Substratinput
THG-Einsparung im KWK-Bereich anhand Vorgaben EU Kom (RED II) mit Allokationsmethode
100 % geschlossene Lagerbehälter; Wärmenutzung aus BHKW; Strom aus öffentlichem Netz
THG-Einsparung nach EU-Kom und eigenen Annahmen
| Eigene Werte gL | Standardanlage gL | Standardanlage oL | Eigene Werte oL
Stromerzeugung Biogas in kWh | 300000 | 3485403.4854 | 3485403.4854 | 300000
Wärmenutzung Biogas in kWh | 100000 | 1862581.8626 | 1862581.8626 | 100000 | Anmerkung: Annahme aus FvB 2016
Ersetzte Liter Heizöl | 10000 | 186258.1863 | 186258.1863 | 10000
Anlagenzahl |  | 9009 | 9009 |  | Anmerkung: Anlagenzahl aus FvB 2016
Errechnete Bemessungsleistung in kW | 34.2466 | 397.8771 | 397.8771 | 34.2466
Wirkungsgrad elektrisch in % | 40 | 40 | 40 | 40 | Anmerkung: eigene Annahme
Wirkungsgrad thermisch in % | 0 | 45 | 45 | 0 | Anmerkung: eigene Annahme
Wärmeverbrauch im Fermenter in % | #REF! | 30 | 30 | #REF! | Anmerkung: eigene Annahme aus Branchenzahlen; bezogen auf angefallene Wärme
Resultierender Nettowirkungsgrad thermisch in % | #REF! | 31.5 | 31.5 | #REF!
Externer Wärmeverbrauch in % | #REF! | 67.8597 | 67.8597 | #REF! | Anmerkung: eigene Annahme aus Branchenzahlen; bezogen auf nach Abzug der Fermenterheizung verfügbaren Wärme
Nutzungsgrad thermisch % | 13.3333 | 21.3758 | 21.3758 | 13.3333
Resultierender Allokationsfaktor Strom | 89.4294 | 84.0692 | 84.0692 | 89.4294
Resultierender Allokationsfaktor Strom | #REF! | 84.0692 | 84.0692 | #REF! | nicht genutzt
Resultierender Allokationsfaktor Wärme | 10.5706 | 15.9308 | 15.9308 | 10.5706
Energetischer Substratmix
Anteil Mais / NawaRo | 87 | 81.5 | 81.5 | 87 | Anmerkung: Quelle UBA 2014 auf Basis DBFZ 2013 (Tabelle 40)
Anteil Gülle / Exkremente | 13 | 13.7 | 13.7 | 13
Anteil Abfälle / Reststoffe | 0 | 4.8 | 4.8 | 0
Basiseinheit MJ
Standardwert Rohgas Mais / NawaRo in g CO2e/MJ | 35 | 35 | 54 | 54 | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 90)
Standardwert Rohgas Gülle / Exkremente in g CO2e/MJ | -78 | -78 | 10 | 10 | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 90)
Standardwert Rohgas Abfälle / Reststoffe in g CO2e/MJ | 21 | 21 | 52 | 52 | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 90)
Komparator Strom in g CO2eq/MJ | 183 | 183 | 183 | 183 | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 71); in etwa dt. Strommix, aber nicht fossiler Strommix
Komparator Wärme in g CO2eq/MJ | 80 | 80 | 80 | 80 | Anmerkung: Quelle EU Kom 2016 (Seite 71); in etwa dt. Wärmemix fossil
Basiseinheit MJ
Allozierte Werte
Emission Strom aus Mais / NawaRo in g CO2eq/MJ | 78.2508 | 73.5605 | 113.4934 | 120.7297
Emission Strom aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/MJ | -174.3874 | -163.9349 | 21.0173 | 22.3574
Emission Strom aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/MJ | 46.9505 | 44.1363 | 109.2899 | 116.2583
Emission Strom Mix in g CO2eq/MJ | 45.4078 | 39.6113 | 100.6224 | 107.9413
Emission Wärme aus Mais / NawaRo in g CO2eq/MJ | 9.2492 | 13.9395 | 21.5066 | 14.2703
Emission Wärme aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/MJ | -20.6126 | -31.0651 | 3.9827 | 2.6426
Emission Wärme aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/MJ | 5.5495 | 8.3637 | 20.7101 | 13.7417
Emission Wärme Mix in g CO2eq/MJ | 5.3672 | 7.5062 | 19.0676 | 12.7587
Basiseinheit MJ
Einsparung
Emissionen Strom in g CO2eq/MJ | 137.5922 | 143.3887 | 82.3776 | 75.0587
in % | 75.187 | 78.3545 | 45.0151 | 41.0157
Emissionen Wärme in g CO2eq/MJ | 74.6328 | 72.4938 | 60.9324 | 67.2413
in % | 93.291 | 90.6172 | 76.1655 | 84.0517
Einsparung Summe
Emissionen Strom in t CO2eq | 148.5996 | 1799.1629 | 1033.6289 | 81.0634
Emissionen Wärme in t CO2eq | 26.8678 | 486.0923 | 408.5698 | 24.2069
Ergänzter Wert Emissionen Kraftstoff in Mio. t CO2eq
Basiseinheit kWh
Standardwert Rohgas Mais / NawaRo in g CO2eq/kWh | 126 | 126 | 194.4 | 194.4
Standardwert Rohgas Gülle / Exkremente in g CO2eq/kWh | -280.8 | -280.8 | 36 | 36
Standardwert Rohgas Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/kWh | 75.6 | 75.6 | 187.2 | 187.2
Komparator Strom in g CO2eq/kWh | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Komparator Wärme in g CO2eq/kWh | 288 | 288 | 288 | 288
Basiseinheit kWh
Allozierte Werte
Emission Strom aus Mais / NawaRo in g CO2eq/kWh | 281.7027 | 264.8179 | 408.5763 | 434.6271
Emission Strom aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/kWh | -627.7947 | -590.1657 | 75.6623 | 80.4865
Emission Strom aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/kWh | 169.0216 | 158.8908 | 393.4438 | 418.5298
Emission Strom Mix in g CO2eq/kWh | 163.4681 | 142.6007 | 362.2407 | 388.5888
Emission Wärme aus Mais / NawaRo in g CO2eq/kWh | 33.2973 | 50.1821 | 77.4237 | 51.3729
Emission Wärme aus Gülle / Exkremente in g CO2eq/kWh | -74.2053 | -111.8343 | 14.3377 | 9.5135
Emission Wärme aus Abfälle / Reststoffe in g CO2eq/kWh | 19.9784 | 30.1092 | 74.5562 | 49.4702
Emission Wärme Mix in g CO2eq/kWh | 19.3219 | 27.0223 | 68.6433 | 45.9312
Basiseinheit kWh
Einsparung
Emissionen Strom in g CO2eq/kWh | 495.3319 | 516.1993 | 296.5593 | 270.2112
in % | 75.187 | 78.3545 | 45.0151 | 41.0157
Emissionen Wärme in g CO2eq/kWh | 268.6781 | 260.9777 | 219.3567 | 242.0688
in % | 93.291 | 90.6172 | 76.1655 | 84.0517
Einsparung Summe
Emissionen Strom in t CO2eq | 148.5996 | 1799.1629 | 1033.6289 | 81.0634
Emissionen Wärme in t CO2eq | 26.8678 | 486.0923 | 408.5698 | 24.2069
Ergänzter Wert Emissionen Kraftstoff in Mio. t CO2eq | 0 | 0 | 0 | 0 | Anmerkung: Quelle BMWi 2016
Summe Vermeidung total in t CO2eq | 175.4674 | 2285.2552 | 1442.1987 | 105.2702

## Nebenrechungen (hidden)
Wirkungsgrad thermisch | 45 | %
Wärmeeigenbedarf | 25 | % | bezogen auf Wärmeerzeugung
Abzug Wirkungsgrad | 11.25 | %
Umrechung Stromerzeugung
Stromerzeugung | 31.4 | TWh
| 31400000000 | kWh | mal 1 mit 9 Nullen
| 113040000000 | MJ | mal 3,6
Emissionsvermeidung | 1.6209e+13 | g CO2eq
| 16208658.6538 | t CO2eq | geteilt durch 1 mit 6 Nullen
| 16.2087 | Mio. t CO2eq | geteilt durch 1 mit 6 Nullen
Umrechnung Einzelanlage | 516.1993 | g/kWh
| 3485403.4854 | kWh
| 1799162909.7374 | g C02
| 1799.1629 |  | geteilt durch 1 mit 6 Nullen

## Quellen (hidden)
EU KOM 2016 |  | UBA 2014
BMWi 2016
FvB 2016 | Branchenzahlen 2016

## Umrechnung Anteile (hidden)
Frischmasseanteil NawaRo | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Frischmasseanteil Gülle | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Energieanteil NawaRo | 0 | 15.6885 | 28.2037 | 38.4201 | 46.9177 | 54.0967 | 60.2418 | 65.5614 | 70.2113 | 74.3106 | 77.9516 | 81.207 | 84.1351 | 86.7828 | 89.1885 | 91.3841 | 93.3958 | 95.2459 | 96.953 | 98.5332 | 100
Energieanteil Gülle | 100 | 84.3115 | 71.7963 | 61.5799 | 53.0823 | 45.9033 | 39.7582 | 34.4386 | 29.7887 | 25.6894 | 22.0484 | 18.793 | 15.8649 | 13.2172 | 10.8115 | 8.6159 | 6.6042 | 4.7541 | 3.047 | 1.4668 | 0
Frischmasseanteil NawaRo |  | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Frischmasseanteil Gülle |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Energieanteil NawaRo |  | 81.207 | 84.1351 | 86.7828 | 89.1885 | 91.3841 | 93.3958 | 95.2459 | 96.953 | 98.5332 | 100
Energieanteil Gülle |  | 18.793 | 15.8649 | 13.2172 | 10.8115 | 8.6159 | 6.6042 | 4.7541 | 3.047 | 1.4668 | 0
Energieertrag NawaRo | 104.65 | 65: Mischwert aus Biomasseverordnung Mais, Gras, GPS
Energieertrag Gülle | 29.6 | 65: Mischwert aus Biomasseverordnung Rindergülle, Schweinegülle, Rindermist, HTK
| 0 | 523.25 | 1046.5 | 1569.75 | 2093 | 2616.25 | 3139.5 | 3662.75 | 4186 | 4709.25 | 5232.5 | 5755.75 | 6279 | 6802.25 | 7325.5 | 7848.75 | 8372 | 8895.25 | 9418.5 | 9941.75 | 10465
| 2960 | 2812 | 2664 | 2516 | 2368 | 2220 | 2072 | 1924 | 1776 | 1628 | 1480 | 1332 | 1184 | 1036 | 888 | 740 | 592 | 444 | 296 | 148 | 0
| 0 | 15.6885 | 28.2037 | 38.4201 | 46.9177 | 54.0967 | 60.2418 | 65.5614 | 70.2113 | 74.3106 | 77.9516 | 81.207 | 84.1351 | 86.7828 | 89.1885 | 91.3841 | 93.3958 | 95.2459 | 96.953 | 98.5332 | 100
| 100 | 84.3115 | 71.7963 | 61.5799 | 53.0823 | 45.9033 | 39.7582 | 34.4386 | 29.7887 | 25.6894 | 22.0484 | 18.793 | 15.8649 | 13.2172 | 10.8115 | 8.6159 | 6.6042 | 4.7541 | 3.047 | 1.4668 | 0

## Allokationsformel Strom & Wärme (hidden)
Allokation nach Strom und Wärme nach COM(2010) 11 v. 25.2.2010, Anhang 1b
Für Elektrizität aus Energieanlagen, die Nutzwärme erzeugen
ECel = E/ηel/((Cel*ηel)/((Cel*ηel)+(Ch*ηh))
Für Elektrizität aus Energieanlagen, die Elektrizität erzeugen
ECh = E/ηh/((Ch*ηh)/((Cel*ηel)+(Ch*ηh))
wobei:
Cel = Exergieanteil der Elektrizität, festgesetzt auf 100% (Cel = 1)
Ch = Carnot'scher Wirkungsgrad (Exergieanteil der Nutzwärme)
Ch = (Th-T0)/Th
Th = Temperatur der Nutzwärme am Endenergielieferort
T0 = Umgebungstemperatur, festgesetzt auf 273 Kelvin (0°C)
Für Th < 150°C is CH wie folgt definiert:
Ch = 0,3546
Für BHKW in Deutschland - Beispielrechnung:
Wirkungsgradel: | 40%
Wirkungsgradth: | 45%
Effektiver Wirkungsgradth: | 35.22%
Wirkungsgrad BHKW: | 85%
Referenzwert Strom: | 183
Referenzwert Wärme: | 80
1 MJ | 3.6
Cel | 100%
Ch | 0.3546
bei 100% Wärmenutzung, Case 2:
Allokationsfaktor Strom | 76.21%
Allokationsfaktor Wärme | 23.79%

## Calculation example for biogas (hidden)
Calculation example maize biogas closed digestate
50 % Wärmenutzung | Default values
| g CO2eq / MJ | Overall emissions | Default value power | Default value heat | Savings power in % | Savings heat in % | Default value only power | Savings power with no heat use
Case 1 - Maize whole plant | Closed digestate | 30 | 70.1025 | 24.8583 | 61.69% | 68.93% | 82.0793 | 55.15%
Case 2 - Maize whole plant | Closed digestate | 30 | 64.8726 | 23.0038 | 64.55% | 71.25% | 75 | 59.02%
100 % Wärmenutzung | Default values
| g CO2eq / MJ | Overall emissions | Default value power | Default value heat | Savings power in % | Savings heat in % | Default value only power | Savings power with no heat use
Case 1 - Maize whole plant | Closed digestate | 30 | 61.1758 | 21.6929 | 66.57% | 72.88% | 82.0793 | 55.15%
Case 2 - Maize whole plant | Closed digestate | 30 | 57.1548 | 20.2671 | 68.77% | 74.67% | 75 | 59.02%
| Case 1 | Case 2
Allocation factor power 50% | 85.41% | 86.5% |  | 4.7629
Allocation factor power 100% | 74.53% | 76.21%
Allocation factor heat 50% | 14.59% | 13.5%
Allocation factor heat 100% | 25.47% | 23.79%
Gross efficiencyel: | 40% | 40%
Gross efficiencyth: | 45% | 45%
Total efficiency CHP: | 85% | 85%
FFC power | 183 | 183
FFC heat | 80 | 80
Cel | 100% | 100%
Ch | 0.3546 | 0.3546
Heat use 50%: | 50% | 50%
Heat use 100%: | 100% | 100%
Net efficiencyel: | 36.55%
Net efficiencyth: | 35.22% | 35.22%
Electricity from CHP to digester | % | 2.45%
Internal electricity use | % | 1%
Heat from CHP to digester | % | 9.78%
Note on A3: Julia Münch: Power and heat required in the pricess are supplied by the CHP itself
Note on B3: Julia Münch: Default values: Processing and Enging figures are increased by 40%
Note on D4: Julia Münch: Berechnung siehe Blatt "Allokation nach Strom und Wärme"
Note on E4: Julia Münch: Berechnung siehe Blatt "Allokation nach Strom und Wärme"
Note on A8: Julia Münch: Power and heat required in the pricess are supplied by the CHP itself
Note on B8: Julia Münch: Default values: Processing and Enging figures are increased by 40%
Note on D9: Julia Münch: Berechnung siehe Blatt "Allokation nach Strom und Wärme"
Note on E9: Julia Münch: Berechnung siehe Blatt "Allokation nach Strom und Wärme"
Note on A16: Julia Münch: Bei 50% Wärmenutzung
Note on B23: Julia Münch: Exergy in the electricity set to 100%
Note on C23: Julia Münch: Exergy in the electricity set to 100%
Note on B24: Julia Münch: Carnot efficiency upt to 150 °C
Note on C24: Julia Münch: Carnot efficiency upt to 150 °C